{{ general_data.title_name_1 }}

{{ general_data.title_name_2 }}

{{ general_data.title_name_3 }}

БЛАНК УСТАВОК

{{ general_data.code }}

| Объект | Место для ввода текста. |
| --- | --- |
| Присоединение | Место для ввода текста. |

© 2025 Юнител Инжиниринг

Москва

| Редакция | Дата |
| --- | --- |
| {%tr for ver, data in versions.items() %} |  |
| {{ ver }} | {{ data }} |
| {%tr endfor %} |  |

Устройство ЮНИТ-ИЧМ будет ли отдельный документ с уставками или все уставки будут распределены по бланкам на устройства ЮНИТ-М300? Редактор ИЧМ?

Настоящий бланк уставок относится к микропроцессорным устройствам защиты от дуговых замыканий {{ general_data.terminal_name }}.

Компания Юнител Инжиниринг оставляет за собой авторские права на данный документ и на информацию, содержащуюся в нем, включая права на использование патентов. Копирование, использование и передача информации третьим лицам без письменного разрешения компании категорически запрещены.

Данный документ тщательно подготовлен и проверен. Если, несмотря на это читатель найдет какие-либо ошибки, просьба информировать нас.

Содержащаяся здесь информация относится только к текущей версии аппаратуры. Исходя из интересов наших пользователей, мы стараемся улучшать нашу аппаратуру и идти в ногу с новейшими технологиями. Это может привести к различию между аппаратурой и ее техническим описанием или инструкциями по эксплуатации.

- СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	3

1 КОНФИГУРАЦИЯ	5

1.1 Информация об объекте	5

1.2 Общие	5

1.3 Синхронизация времени	5

1.4 Модуль ЦП. Интерфейсы связи	5

1.5 Настройка регистрации	8

1.6 Протоколы	9

1.7 Модуль аналоговых каналов	11

1.8 Модуль дискретных входов	11

1.8.1 Слот М5. Модуль дискретных входов (В0)	11

1.8.2 Слот М6. Модуль дискретных входов (В001)	11

1.9 Модуль выходных реле	15

1.9.1 Слот М7. Модуль реле (К001)	15

1.10 Группы уставок	17

2 УСТАВКИ РЗиА (группа уставок №…)	18

2.1 Токовая отсечка (ТО)	18

2.2 Максимальная токовая защита (МТЗ)	18

2.2.1 Направленная/ ненаправленная МТЗ	18

2.2.2 Орган направления мощности (ОНМ)	22

2.2.3 Комбинированный пусковой орган напряжения (КПОН)	22

2.2.4 Орган выявления бросков тока намагничивания (БНТ)	23

2.2.5 Орган блокировки ЛЗШ (БЛЗШ)	23

2.2.6 Автоматическое ускорение МТЗ (АУ МТЗ)	23

2.2.7 Оперативное ускорение (ОУ МТЗ)	24

2.3 Защита обрыва провода (ЗОП)	24

2.4 Защита от перегрузки (ЗП)	24

2.5 Логика отключения сигнальной ступени газовой защиты (ЛО ГЗ сигн)	25

2.6 Логика отключения отключающей ступени газовой защиты (ЛО ГЗ откл)	25

2.7 Логика отключения технологических защит (ЛО ТЗ)	25

2.7.1 Логика отключения датчика температуры масла (ЛО ДТм)	25

2.7.2 Логика отключения датчика температуры обмотки (ЛО ДТо)	26

2.7.3 Логика отключения от реле давления (ЛО РД)	26

2.8 Устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ)	26

2.9 Контроль ресурса выключателя (КРВ)	27

2.10 Контроль силового выключателя (КСВ)	28

2.11 Логика отключения/ включения выключателя	29

2.11.1 Логика отключения релейной защиты (ЛО РЗ)	29

2.11.2 Запрет АПВ	29

2.12 Управление коммутационными аппаратами (КП)	32

2.12.2 Управление выключателем (ИО «Управление В»)	32

2.13 Управление выключателем (УВ)	33

2.14 Коммутационные аппараты (КА)	33

2.14.1 Выключатель (В)	33

2.15 Предупредительная сигнализация (ПС)	35

2.16 Сборка сигналов (СС)	36

3 НАСТРОЙКА РЕГИСТРАЦИИ	37

4 Матрица входов и выходных реле	41

4.1 Дискретные входы	41

4.2 Выходные реле	42

5 НАСТРОЙКА СВЕТОДИОДОВ И ФК	48

5.1 Функциональные кнопки	48

5.2 Светодиоды	48

КОНФИГУРАЦИЯ

Информация об объекте

Информация об объекте

| № | Наименование объекта | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подстанция | Место для ввода текста. |
| 2 | Присоединение | Место для ввода текста. |

Модули дискретных входов {% for bin_inputs_key, bin_inputs in bin_inputs.modules.items() %}

Слот {{ bin_inputs.inserted_in_slot }}. Тип {{ bin_inputs.type }}{% for bin_input_key, bin_input in bin_inputs.inputs.items() %}

{{ bin_input.name }}

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| {%tr for param_name, param_data in bin_input.properties.items() %} |  |  |  |  |  |  |  |  |
| {{ loop.index }} | {{ param_data.description }} | {{ param_data.name_in_software }} | {{ param_data.name_in_fsu }} | {{ param_data.value_range }} | {{ param_data.unit }} | {{ param_data.step }} | {{ param_data.default_value }} | {{ param_data.setpoint }} |
| {%tr endfor %} |  |  |  |  |  |  |  |  |

{% endfor %}{% endfor %}

Модули дискретных выходов {% for bin_outputs_key, bin_outputs in bin_outputs.modules.items() %}

Слот {{ bin_outputs.inserted_in_slot }}. Тип {{ bin_outputs.type }}{% for bin_output_key, bin_output in bin_outputs.inputs.items() %}

{{ bin_output.name }}

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| {%tr for param_name, param_data in bin_output.properties.items() %} |  |  |  |  |  |  |  |  |
| {{ loop.index }} | {{ param_data.description }} | {{ param_data.name_in_software }} | {{ param_data.name_in_fsu }} | {{ param_data.value_range }} | {{ param_data.unit }} | {{ param_data.step }} | {{ param_data.default_value }} | {{ param_data.setpoint }} |
| {%tr endfor %} |  |  |  |  |  |  |  |  |

{% endfor %}{% endfor %}

УСТАВКИ РЗА

Группа уставок №1 {% for rza_funcs_key, rza_funcs in rza_funcs.modules.items() %}

{{ rza_funcs.type }}{% for rza_func_key, rza_func in rza_funcs.inputs.items() %}

{{ rza_func.name }}

| № | Описание | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПО | ФСУ |  |  |  |  |  |
| {%tr for param_name, param_data in rza_func.properties.items() %} |  |  |  |  |  |  |  |  |
| {{ loop.index }} | {{ param_data.description }} | {{ param_data.name_in_software }} | {{ param_data.name_in_fsu }} | {{ param_data.value_range }} | {{ param_data.unit }} | {{ param_data.step }} | {{ param_data.default_value }} | {{ param_data.setpoint }} |
| {%tr endfor %} |  |  |  |  |  |  |  |  |

{% endfor %}{% endfor %}

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ РЕГИСТРАЦИИ

Возможна регистрация не более 200 сигналов. {% for regs_key, regs in regs.inputs.items() %}

{{ regs.name }}

| Параметр |  | Журнал событий регистрация (Не выполняется /По переднему фронту/ По заднему фронту/ По любому изменению) | Осциллограф Пуск (Не выполняется/ По переднему фронту/ По заднему фронту/ По любому изменению) | Осциллограф регистрация (Выведено/ Введено) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение ФСУ |  |  |  |
| {%tr for param_name, param_data in regs.properties.items() %} |  |  |  |  |
| {{ param_data.name }} | {{ param_data.fsu }} | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| {%tr endfor %} |  |  |  |  |

{% endfor %}

ПАРАМЕТРИРОВАНИЕ ДИСКРЕТНЫХ ВХОДОВ И ВЫХОДНЫХ РЕЛЕ

Дискретные входы

Для дискретного входа возможно подключение только одного сигнала. {% for bin_inputs_key, bin_inputs in bin_inputs.modules.items() %}

Слот {{ bin_inputs.inserted_in_slot }}. Тип {{ bin_inputs.type }}

| Дискретный вход | Назначенный сигнал |
| --- | --- |
| {%tr for param_name, param_data in bin_inputs.inputs.items() %} |  |
| {{ param_data.name }} | Не назначено |
| {%tr endfor %} |  |

{% endfor %}

Выходные реле

Возможно подключение до пяти сигналов на одно выходное реле. {% for bin_outputs_key, bin_outputs in bin_outputs.modules.items() %}

Слот {{ bin_outputs.inserted_in_slot }}. Тип {{ bin_outputs.type }}

| Выходное реле | Назначенные сигналы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| {%tr for param_name, param_data in bin_outputs.inputs.items() %} |  |  |  |  |  |
| {{ param_data.name }} | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено | Не назначено |
| {%tr endfor %} |  |  |  |  |  |

{% endfor %}

НАСТРОЙКА СВЕТОДИОДОВ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КЛАВИШ

Светодиоды

Для дискретного входа возможно подключение только одного сигнала. {% for leds_key, leds in leds.modules.items() %}

{{ leds.type }}

| Светодиод | Режим работы | Назначенный сигнал |
| --- | --- | --- |
| {%tr for param_name, param_data in leds.inputs.items() %} |  |  |
| {{ param_data.name }} | По умолчанию | Не назначено |
| {%tr endfor %} |  |  |

{% endfor %}

Функциональные клавиши

Для функциональной клавиши возможно подключение только одного управляющего сигнала. {% for fks_key, fks in fks.modules.items() %}

{{ fks.type }}

| Функциональная клавиша | Назначенный сигнал |
| --- | --- |
| {%tr for param_name, param_data in fks.inputs.items() %} |  |
| {{ param_data.name }} | Не назначено |
| {%tr endfor %} |  |

{% endfor %}